## Een kWh tarief
Woonhuis elektriciteit analyse |  |  |  | Doe-Het-Zelf rekenblad | [7 empty] | Versie februari 2019
Bereken je gebruikskosten en mogelijke terugverdientijd bij verandering | [11 empty] | Administratie Code
[10 empty] | Postcode + huisnr -> |  | 1234AB-56
Overzicht elektriciteits consumptie: |  | eigen naam |  |  |  | Woning adres: |  | 1234AB | No: 56 | Datum: |  | berekening
[6 empty] | Energie label: |  | letter
Instructies: | [10 empty] | Ontwerp: | Energy@nienhuys.info
Wanneer de reeds vermelde apparaten er niet zijn, vul dan een 0 in bij de kolommen F en G.
Voeg nieuwe of andere apparaten in met Watt en Voltage door het invoegen van een regel in de tabel.
Voor aparaten die niet constrant op vol vermogen opereren dient de benuttingsgraad ingevuld te worden in kolom C.
De formules uit de grijze vakjes dienen naar beneden te worden gekopieerd. Bij kolom I (Totaal kosten) is elektriciteitsprijs x kWh/jr berekend
Grijze vakjes worden automatisch berekend door formules in rechter vakjes en vertikaal doorgeteld. | [6 empty] | D*(F+G)*26/1000 | = H/tarief kWh |  | = I/D*E | = J/(I-K)
In de gele vakjes de juiste gegevens en waarden invullen van wattage en belasting indien niet volbelast, | [6 empty] | met het aantal geschatte gebruiksuren per week voor de Zomer en de Winter.
= B*C
[7 empty] | VUL IN▼ | Bij het toevoegen van extra regels in de tabel moeten de formules van kolom I (totaal kosten/jaar) worden aangepast met het tarief van H16.
kWh prijs incl. belasting = jaaropgave kosten gedeeld door het aantal kWh verbruikt | [5 empty] | Standaard tarief
[6 empty] | VUL IN> | 0.21
Benaming of omschrijving van locatie en toestel, trafo of lamp (incandescent, natrium, halogeen, TL, CFL, LED) | Geinstal-leerd ver-mogen in | Benut-tings-graad toestel | Gemiddeld verbruik 220 Volt | Vervanging Planned Watt | Uren per week in Zomer | Uren per week in Winter | Dag totaal kWh per jaar | Totaal kosten per jaar | Euros van verbetering optie | Nieuwe kosten per jaar | Terugver-dientijd in jaren | Observaties over het resultaat van de berekening
1. Buiten + tuin + garage | Watt |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Extra prijs | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Voordeur lantaarn CFL |  |  | 18 |  | 50 | 100 | 70.2 | 14.742 |  | 0 | 0
Lichtsensor schakelaar voordeur |  |  | 0.3 |  | 168 | 168 | 2.6208 | 0.55037 |  | 0 | 0
Zijdeur buiten lantaarn beweging schakelaar LED, |  |  | 11 |  | 3 | 5 | 2.288 | 0.48048 |  | 0 | 0
Bewegingsensor schakelaar buiten |  |  | 0.4 |  | 60 | 60 | 1.248 | 0.26208 |  | 0 | 0 | overdag uit
Garage lamp binnen CFL |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | doen
Garage breedstraler halogeen 1500 lumen |  |  | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | wanneer meer gebruik
Bewegingsensor in garage (uitgezet) |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Tuinverlichting zonlicht-LED |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | geen
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Gereedschap aanduiding vol vermogen. | Watt | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Extra prijs | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Blad hakselaar | 350 | 0.5 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kleine heggeschaar | 250 | 0.9 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Grote heggeschaar op stok | 500 | 0.5 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stripper | 150 | 0.8 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | sporadisch
Electrische bladblazer | 2600 | 1 | 2600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Electrische grasmaaier | 1300 | 0.75 | 975 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Elektrische fiets oplader accu 400 Wh | 400 | 0.75 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen
Hoge druk reiniger spuitwater | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | sporadisch
Elektrische auto oplader (16A) 3 x 25A | 3680 | 0.5 | 1840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | bijvoorbeeld 15000km/jr
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1. Subtotaal Buiten, tuin, garage | [6 empty] | 76.3568 | 16.0349
2. Kelder, opslag, hobby |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Beltrafo 8V x 0,5 Amp standby |  |  | 0.1 |  | 168 | 168 | 0.8736 | 0.18346 |  | 0 | 0
Beltrafo gebruik 8V x 0,5A |  |  | 4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.00208 | 0.0004368 |  | 0 | 0
Traplicht keldertrap CFL |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bewegings sensor traplicht |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | uitzetten
Grote kelder- LED plafond |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Kleine kelder LED plafond |  |  | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Spotlicht in kelderkast |  |  | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bijkelder plafond licht CFL |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Tube lights 4 x 18W (1350 lumen) werklamp. |  |  | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nog niet kapot
Stofzuiger kelder |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Looplamp gloeilamp |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Gereedschap en benuttingsgraad van vol vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Diepvries kast 100 liter, label B | 250 | 0.05 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weggedaan
Hoppy slijpsteen | 75 | 0.5 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Klopboor machine | 350 | 0.7 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Soldeer apparaat electrisch | 250 | 0.5 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Handgereedschap schuren-nieten-zagen | 250 | 0.8 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Haakse slijper- slijpmachine | 750 | 0.5 | 375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Soldeerbout en trafo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2. Subtotaal kelder, opslag, hobby | [6 empty] | 0.87568 | 0.18389
3. Keuken, bijkeuken |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Zijdeur lamp binnen CFL |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Afzuiger fornuis EDM 160 m3/h |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | verse lucht
Verlichting G4 fitting 3x7W halogeen = 250 lumen |  | LED | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | #DIV/0! | nog niet zo zinvol
Verlichting TL 1 x 90cm sylvana 30W = 2000 lumen |  | LED | 30 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | #DIV/0! | mogelijk doen
Timer keukenverlichting mechanish |  | digitaal? | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Plafond TL 2 x 60cm 18W = 2000 lumen |  | LED | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Broodrooster |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | buiten gebruik
Mixer keuken, roomklopper |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | zelden
Blender staafmixer/shredder |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | soms
Foodprocesser combi |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weggedaan
Waterkoker 1 liter |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Toestellen en benuttingsgraad van het volle vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Microwave | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Oven/grill electrisch braden 200ºC | 600 | 0.5 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Oven/grill electrisch bakken 175ºC | 600 | 0.8 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nauwelijks gebruik
Microwave ovenklokje LED | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | kan niet af
Fornuis linksvoor-elektrisch Ø14cm | 1000 | 0.75 | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | keramische pan
Fornuis linksvoor-elektrisch Ø21cm | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | zelden
Fornuis linksachter-elektrisch Ø14 | 1000 | 0.5 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | regelmatig
Fornuis rechtsvoor-elektrisch Ø18 | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | zelden
Fornuis rechtsachter-elektrisch Ø17 | 1250 | 0.25 | 312.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | zelden
Fornuis rechtsachter-29x17 (Groot) | 2500 | 1 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Koelkast** 200 L, label A++ geen ijsvak | 90 | 0.1 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Vriezer tafel 85L 4 laden, Label A+ | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weggedaan
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Quooker pro3 (2 L/dag=0.8MJ=0.22kW) | 1600 | 1 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | erg handig
Vaatwasser hot fill van combi-CV. | 2300 | 0.2 | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | kan minder
AEG Thermo vloerverwarming 50W/m2 | 200 | 0.8 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | buiten gebruik
Filterkoffie apparaat 1 liter | 850 | 0.1 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Espresso machine* | 2000 | 0.01 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | gebruik quoker
Diep frituur apparaat | 850 | 0.5 | 425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3. Subtotaal keuken, bijkeuken | [6 empty] | 0 | 0
4. Gang, portaal, toilet, alarm |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Vestibule plafond CFL - E27 |  | LED | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | vervang wanneer kapot
Toilet plafond CFL - E27 |  | LED | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | vervang wanneer kapot
Gang plafond 3x15W gloeilampen = 330 lumen |  | LED | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Alarminstallatie excl. Sensors |  |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bewegingsensors samen |  |  | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
UPC internet verbinding |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Trapverlichting E14 5x7W CFL = 1500 lumen |  | LED | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
afzuig installatie toilet, na-afzuig |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Smartphone oplader 220V x 0.2A |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4. Subtotaal Gangportaal, toilet, alarm | [6 empty] | 0 | 0
5. Studeerkamer |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Plafond lampen E27 3x4W+18W CFL 1500 lumen |  | LED | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Desktop computer 1, input 15Vx5A |  |  | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | werktijd
Standby computer 1 slaapmode |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | verder afgezet
PComputer 2, input 19V, 4.7A |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | met slaapmode
PC standby |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | verder afgezet
LapTop Computer 3, input |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
LT standby 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | uitzetten!!!
Netwerk schakelaar + ext HD |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Internet-TV wireless input 230V- 0.1A |  |  | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bureaulamp |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | buiten gebruik
Verdeeldoos |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Batterij charger 4AA, 240V x0.4A |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Mobile telefoon oplader A 220V x 0.17A |  |  | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10" kleine computer /tablet laden |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Fotocamera 3,4 V opladen |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Toestellen en benuttingsgraad van het volle vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Deskjet Printer input | 14 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | vaak uit stand
Standby deskjet printer | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | auto af
Laser printer | 250 | 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Standby laser printer | 50 | 0.1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Scanner flatbed 100V-48VA | 50 | 0.5 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Papier shredder 1.75A Auto off. | 380 | 1 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weg
Telefoon1 trafo input 230V-0.08A | 18.4 | 0.05 | 0.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Telefoon wireless netwerk standby | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Telefoon 2 trafo input 230V-0.045A | 10.4 | 0.05 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Telefoon 3 trafo input 230V-0.045A | 10.4 | 0.05 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | uit
Batterij back-up systeem | 1500 | 0.001 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5. Subtotaal Studeerkamer | [6 empty] | 0 | 0
6. Woonkamer |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Kroonluchter E14, 12 x gloeipeer 15W = 1200 lumen |  | LED | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0! | niet rendabel
Plafond lampen GU24 , 3 x LED 4W |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | landingsbaan
Plafond indirect E27 1x CFL 15W |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Plafond centraal licht 5 x CFL 7W |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Leeslamp LED GU24 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Leeslamp LED GU 24 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Speedcomfort 2x |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wandlamp spot GU24 1 x LED |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wandlamp GU 24 spot 1 x LED |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Indirect licht LED |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kast verlichting 3 x LEDjes |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wandlamp spot 1 x LEDjes |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
TV standby positie |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | wordt afgezet
TV toestel in gebruik LED |  |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wifi netwerkbox 12V = 2.5A |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | ander model?
Video-CD player TV/versterker |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Tuner TV signaal Interactive 12Vx1A |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Radio tuner input |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weinig gebruik
Kloktimer lamp mechanish |  | Digitaal | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | naar digitaal?
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Apparaten en benuttingsgraad van het volle vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Versterker /speakers | 130 | 0.5 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Telefoon charger B 100Vx 0.12A | 12 | 0.9 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | niet laten doorladen
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6. Subtotaal Woonkamer | [6 empty] | 0 | 0
7. Grote Slaapkamer + Badkamer |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Plafonniere 2 x 11 W CFL |  |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
zijtafel LED, deur |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
zijtafel LED, raam |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
klokradio met timer |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Heldere wake-up lamp E 27 CFL 20W |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kastverlichting links lange lamp |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kastverlichting rechts lange lamp |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | niet nodig
Oplader Oral B tandenborstel |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | duur in gebruik
Oplader Philips tandenborstel |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wastafel E14, 3 x 11W CFL |  |  | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Plafonniere oud E27 = 700 lumen |  | LED | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
Douche 3 x 3W LED = 900 lumen |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Oplader scheermachine |  |  | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Ventilator EDM 100 m3/h |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | niet nodig
Haar fohn |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Oplader zaklamp 6 LED |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
AEG thermo boden vloerverwarming 50W/m2 |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Zonnebank UV TL |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weggedaan
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7. Subtotaal Grote Slaapkamer + badkamer | [6 empty] | 0 | 0
8. Kleine slaapkamers + washok |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Nachtlampje |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | uit
Plafonniere kleine kamer E27 CFL |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bedverlichting 2 x CFL 8 W |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kloktimer A mechanish |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kloktimer B mechanisch |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Wastafelverlichting E27 |  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Nachtlampje CFL |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | geen gebruik
Stofzuiger woning |  |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | handig
Verlichting washok E27 CFL |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Kamer verlichting E27 CFL |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Apparaten en benuttingsgraad van het volle vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Wasmachine A hotfil 1200 toeren, eco. | 2100 | 0.5 | 1050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Wascondensdroger A | 2500 | 0.8 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Strijkbout stoom 2200W | 2200 | 0.5 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | nieuw
Naaimachine | 125 | 0.5 | 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weinig gebruik
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8. Subtotaal Kl slaapk + washok | [6 empty] | 0 | 0
9. Zolder + CV + Douche |  |  | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Traplicht overloop 2 x 60 cm TL 18W= 2000 lumen |  |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
CV circulatie pomp verwarming |  |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | zomer afgezet
CV circulatie pomp zonneboiler |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | automatisch
Plafonniere CFL |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Bedlampje LED |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Doucheruimte 2 x TL 18W = 2000 lumen |  |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ventilator EDM 100 m3/h |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wastafelspotjes 2 x 40W > CFL |  |  | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | niet zinvol
kerstboomverlichting |  | led | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | kerstmis alleen
kerstmis verlichting raam |  | led | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | misschien
Ander |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Toestellen en benuttingsgraad van het volle vermogen |  | Benut | Watt | Planning | Zo-weken | Wi-weken | kWh/jr | Kosten/jr | Nieuw | Nieuw/jr | Jaren | opmerkingen
Electrische onderdeken 15/60/26W | 120 | 0.5 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | weg
Air conditioner 400m3/uur | 3500 | 0.6 | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | niet
Staande vloer ventilator | 100 | 0.5 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | niet
Warmtepomp Output 8 kW, COP4 | 2000 | 0.6 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
WTW ventilator. Wired | 0.7 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ander | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9. Subtotaal Zolder + CV + Douche | [6 empty] | 0 | 0
10. Subtotaal verbruik berekening op basis van boven genoemde apparaten | [6 empty] | 77.2325 | 16.2188 |  |  | per maand = | 1.3516
Orientatie en hellingshoek geplaatste zonnepanelen |  | zuid 45º
Bij stof of blad, elk jaar schoonmaken |  | Rendement | Effectief | Aantal vol-zonuren geschat |  |  | kWh/jr |  | Theoretisch landelijke opbrengst 850 kWh/kWp installed
11. Zonnepanelen geinstalleerd Wpower | 3000 | 0.9 | 2700 |  | 25 | 15 | 2808 | 589.68 | Bij een terugloopmeter zonder saldering (tot eind jaar 2020).
[9 empty] | Terug tarief | 0.07 | van elektriciteitsleverancier.
Bij een slimme meter en halfjaarlijkse saldering. Ongeveer 70% v.d. overdag opgewekte energie @ Euro 0,07 refund | [7 empty] | 412.776 | Financiele opbrengst eigen zonnepanelen is sterk verminderd
Bij een slimme meter en maandelijkse saldering. Ongeveer 50% v.d. overdag opgewekte energie @ Euro 0,07 refund | [7 empty] | 294.84 | Overweeg thuisbatterij. Elektrisch auto opladen?
Bij een slimme meter en dagelijkse saldering. Ongeveer 30% v.d. overdag opgewekte energie @ Euro 0,07 refund | [7 empty] | 176.904 | Een thuisbatterij is meer economisch
12. Totaal stroomopbrengst berekening per jaar met terugloop meter of jaar saldering. | [7 empty] | -573.4612 | totaal per maand gemiddeld |  |  | -47.7884
[5 empty] | maart | tot | maart | vergelijk met werkelijke betaling
14. Rekening overzicht van de elektriciteitsmaatschappij per jaar |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 15 | tarief | 0.21 | per kWh | 1.25
Indien er een groot verschil bestaat tussen de berekening van 13 (Totaal stroomkosten)en de rekening van 14 (rekening) is het nodig om uit te zoeken waar dat verschil in zit.
Voor apparaten met trafo altijd de inputwaarde aangeven. Bij toestellen waarvan de trafo aanblijft (standby) moet de trafo apart van het toestel gebruik ingevoerd worden.
Bij het vervangen van een werkend toestel of lamp wordt het nieuwe wattage ingevoerd in kolom E.
De geldwaarde van het nieuwe toestel, minus de geld-restwaarde van het oude toestel wordt ingevoerd in kolom J. | [7 empty] | Het aantal afschrijvingsjaren staat dan in Kolom L.
Als het oude toestel of lamp kapot is dan het kosten verschil tussen een nieuw zuiniger toestel en een nieuw toestel/lamp van het oude model invoeren.
Bij het vervangen van TL buizen, moet het aantal lumen berekend worden. Normaliter geeft een TL meer lumen per Watt dan een LED of CFL en is dus voordeliger.
Voor de zonnepanelen wordt de benuttingsgraad beinvloed door vuil, schaduw en ouderdom. Het maximum rendement wordt verder beinvloed door de orientatie en de hellingshoek.
Het minstens een maal per jaar goed schoonmaken van de zonnepanelen met een water-huishoudazijn oplossing (10-1), verhoogd de lichtopbrengst.
Algemene informatie: | [5 empty] | Bij gelijke lichtopbrengst in LUX of Lumen per lamp gebruikt:
Gloeilamp brandt ongeveer 1000 uur, een TL 10,000 uur, een LED +40,000 uur. | [5 empty] | een gewone halogeen lamp ongeveer 75% van het vermogen van een gloeilamp;
Hoe groter het TL of spaarlampvermogen, hoe beter het rendement is. | [5 empty] | een moderne infrarood gecoate halogeen ongeveer 50% van vermogen een gloeilamp;
Een timer voor een lamp die zelden of slechts kort aangaat is meestal geen bezuiniging. | [5 empty] | een spaarlamp of kleine TL ongeveer 25% van vermogen van een gloeilamp;
Dimmers besparen slechts de helft van de afgeknepen licht energie. | [5 empty] | een grote TL ongeveer 20% van het vermogen van een gloeilamp;
Een trafo bij een halogeen lamp gebruikt ongeveer 5 Watt wanneer er spanning op staat. | [5 empty] | een LED lamp ongeveer 10% van vermogen van gloeilamp, afhankelijk van de kleur.
Een TL zal na verloop van jaren 10%-15% van de lichtopbrengst (lumen) verliezen. De reflectie van het armatuur is belangrijk voor de totale lichtopbrengst (30% is reflectie op een spiegel oppervlak)
Een goedkope Led-TL levert vaal ook veel minder lumen op dan de duurdere types. Voor vervanging moet er dus goed op de lichtopbrengst (lumen en reflectie) gelet worden.
Bij het vervangen van een lamp, moeten de kosten van de vervanging van het armatuur ook meegerekend worden. Samen kan dat on-economisch uitvallen.
* Een espresso altijd aan gebruikt 3 kWh/dag (gemiddeld 0,06). Overdag alleen aan 2 kWh/dag (gebruik 0,04). Alleen aan met koude start 0,5 kWh/dag (gebruik 0,01).
** Bij een koelkast is een ruime luchtstroom achter HEEL belangrijk voor het afvoeren van de verwarmde lucht naar boven. Wanneer dat niet zo is wordt deze ERG onzuinig in gebruik.
https://www.kostenscan.nl/media/file/energiebesparing_tips.pdf |  |  |  |  | https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/welke-moderne-lamp-komt-overeen-met-mijn-oude-gloeilamp/205/
http://www.lichtwebshop.nl/lampen-wiki-alle-informatie-over-onze-lampen/wattage-vergelijken | [6 empty] | https://nl.paulmann.com/advies/tips-op-lichtgebied/helderheid-vergelijken/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-verlichten-kies-led/keuzehulp-vind-de-juiste-ledlamp/ | [9 empty] | http://www.krachtbijmassa.nl/bereken-verbruik/